青钢片区幼儿园工程质量检测项目询价采购

公告

一、项目基本情况

1.采购单位：青岛城投新城开发建设有限公司

2.服务名称：青钢片区幼儿园工程质量检测项目

3.项目概况：项目总占地面积16.3亩，新建幼儿园一座，共十五班；项目占地面积约10865.1平方米，总建筑面积约7427.17平方米，配置幼儿园综合体、多功能活动室、幼儿教师餐厅、跑道、活动场地等设施。

4.服务内容：本工程的见证取样检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程（桩基）检测等。

5.服务地点：李沧区楼山二支路以西，创业路以北。

6.采购预算：271241元，其中见证取样检测137725元、主体结构工程现场检测5476元、地基基础工程（桩基）检测128040元。

7.中标选取方式：合理低价中标,如出现最低报价相同，选择有效最低报价单位中主体结构工程现场检测和地基基础工程（桩基）检测合计最低报价单位作为中标单位。

二、申请人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2.须具有省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（须包括以下检测业务范围：见证取样检测、主体结构检测、地基基础检测）；

3.须具有CMA《检验检测机构资质认定证书》;

4.可同时提供近三年（2020年1月1日至今）以下三项房屋建筑工程质量检测服务项目业绩：

4.1房屋建筑工程见证取证检测同类项目；

4.2房屋建筑工程不低于1万元的主体结构工程现场检测同类项目；

4.3房屋建筑工程不低于13万元的地基基础工程（桩基）检测同类项目。

三、服务要求

1.检测项目

青钢片区幼儿园建设工程的见证取样检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程（桩基）检测等，具体检测内容详附件3。

2.检测要求

2.1应严格按照相关规范及发包人的管理要求制定检测计划并执行，出具试验检测报告，并根据检测结果对工程质量做出评价，为工程施工提供科学、公正的检测数据。

2.2对附件3内检测项目依据相关规范进行全面检测。

2.3依据试验检测技术方案和相应规范，对桩基和建筑工程实体结构质量进行检测。

2.4试验检测报告须及时出具、发放，以满足现场施工进度、时效性等需求，不受计价款等费用因素影响。

2.5方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守、弄虚作假将承担全部责任。

3.技术要求：

建设工程材料质量检测执行以下技术标准：

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部，《建设工程质量检测管理办法》（2023年，中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号）；

（2）山东省建筑工程管理局《山东省预拌混凝土质量监督管理办法》（鲁建管发[2011]5号）；

（3）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106 -2014备案号J256-2014）

（4）有关设计施工图纸；

（5）现行的国家及省市相关法律法规和标准规范，若有最新版本的规范和标准，则以最新的规范和标准为准。

4.检测方案

（1）中标人应编制检测方案。检测方案应经建设、设计、监理等单位认可。

（2）中标人编写检测方案中人员、设备配备应满足国家、行业规范标准规定的试验检测技术，应了解采购单位和相关单位对检测工作的要求，并进行现场踏勘，搜集、分析和利用已有资料，在开展检测工作前制定合理的检测方案。

（3）检测方案应包括工程概况、检测依据、检测目的、检测项目、检测方法、检测人员及主要仪器设备、检测频率、检测报警值、异常情况下的检测措施、检测数据的记录制度和处理方法、工序管理及信息反馈制度等。

（4）当工程设计或施工有重大变更时，中标人应与采购单位及相关单位研究并及时调整检测方案。

5.人员要求：项目负责人1名，应具有高级工程师及以上职称；其他技术人员不少于3名，应具有工程相关专业中级及以上职称。

6.服务期限：从合同签订之日起至竣工验收完毕。

7.服务成果要求：

（1）应配合施工单位办理检测手续；

（2）检测报告必须严格执行相关法律、法规、规章、规范、标准、规程和合同的要求；

（3）检测工作依据的基本资料应完整、准确、可靠；

（4）检测报告的深度应满足相关标准、规范、规程的规定要求。

（5）检测报告符合法规、规范及建设主管部门要求，检测报告须满足项目竣工验收要求。

8.见证取样检测费用由施工单位承担、地基基础工程（桩基）检测和主体结构工程现场检测费用由采购单位承担。

9.结算方式：检测费按固定单价方式计取，工程量按实结算，最终结算总价不超过中标总报价。如发生检测项目漏项，不再另行追加费用。

四、报价要求

1.报价应为含税全包价费用，包括提供服务的所有费用。

2.投标最终报价不得高于采购预算，其中见证取样检测小计报价、主体结构工程现场检测小计、地基基础工程（桩基）检测小计报价报价均不得高于各自的采购预算，否则投标报价无效。

3.报价文件资料包括：营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、法人身份证明或授权委托书（附件1）、同类合同业绩（复印件）（如合同中未能体现项目金额，需自行证明）、报价承诺函（附件2）、报价单（附件3）、服务人员配备表（附件4）及人员身份证（复印件）、专业技术资格证书（复印件）、社保证明材料等。报价文件包括但不限于以上资料，报价文件一式三份需加盖公章并装订成册。报价文件不满足询价采购公告要求的视为报价无效。

4.上述第3条中要求的材料须放入一个密封件中提交，密封件包装袋封口处加盖单位公章。

五、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2023年11月7日15点整。

2.报价形式：报价文件采取现场递交的形式。

3.送达地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2办公楼6楼，逾期提交或者未送达指定地点的报价文件不予接受。

六、公告期限

本项目招标公告发出之日起至报价截止时间止。

七、联系方式

联系人:王经理      电话：0532-67781795

附件：1.法人身份证明或授权委托书

2.报价承诺函

3.报价表

4.服务人员配备表

青岛城投新城开发建设有限公司

2023年11月3日

附件1.法人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

公司名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年    月   日

经营期限：

姓    名：                  性      别：

年    龄：                  职      务：

系                         （公司名称）的法定代表人（投标人相关负责人）。

特此证明。

附：法人代表身份证复印件

投标人（盖章）：

****年**月**日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      (姓名)系我单位的法定代表人，现授权(单位名称) 的        (姓名) 为我公司参与       项目询价采购会的委托代理人，由委托代理人全权代表。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：            年龄：

身份证号码：                 职务：

（法定代表人及授权委托人身份证反正面复印件）

投标人(盖章)：**********

法定代表人(签字或盖章)：*****

授权委托日期：****年**月**日

附件2.报价承诺函

报价承诺函

致：青岛城投新城开发建设有限公司

根据青钢片区幼儿园工程质量检测项目询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按投标报价承担询价公告规定的工作并作如下承诺：

1.我方已详细审查全部询价采购文件，同意询价采购文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若我方中标，按要求及时签订合同。

4.我方保证在合同签订后，按要求的时间、服务范围、内容、标准，优质高效地完成委托任务。

5.我方保证在合同履行期内做到公正、保密。

6.我方承诺对所有提交的成果承担法律责任。

报价人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日    期：****年**月**日

附件3.报价单

报价单

单位：元

| 序号 | 工作内容 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见证取样检测 |  |  |
| 2 | 地基基础工程（桩基）检测 |  |  |
| 3 | 主体结构工程现场检测 |  |  |
| 最终报价（元） |  | 小写： 大写： |  |

备注：报价为含税全包价，包括提供服务的所有费用。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

联系人：

联系电话：

日期：****年**月**日

见证取样检测报价表

单位：元

| 编号 | 检测内容 | 见证取样检测项目 | 单批次标准 | 检测量（批次） | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 凝结时间、安定性、强度、氯离子 | 12kg | 5 |  |  |
| 2 | 钢筋原材 | 下屈服强度，抗拉强度，反向弯曲，重量偏差，最大力总延伸率，钢筋实测抗拉强度与实测下屈服强度之比R0m/R0eL，钢筋实测下屈服强度与下屈服强度特征值之比R0eL/ReL | 7根50cm；1根80cm | 30 |  |  |
| 3 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、断裂位置和断裂特征 、弯曲试验（闪光对焊） | 3根50cm；（闪光对焊6根50cm） | 15 |  |  |
| 4 | 钢筋焊接（复检） | 抗拉强度、断裂位置和断裂特征、冷弯性能（闪光对焊） | 双倍送样 | 10 |  |  |
| 5 | 钢筋机械连接 | 极限抗拉强度 | 3根50cm | 16 |  |  |
| 6 |  | 极限抗拉强度、单向拉伸残余变形（工艺检验） | 3根50cm | 16 |  |  |
| 7 |  | 极限抗拉强度(复检) | 双倍送样 | 16 |  |  |
| 8 | 混凝土抗折强度 | 抗折强度 | 每组(3块) | 25 |  |  |
| 9 | 混凝土试块 | 立方体抗压强度 | 每组(3块) | 50 |  |  |
| 10 | 混凝土抗渗 | 抗水渗透性能 | 每组(6块) | 10 |  |  |
| 11 | 砂浆试块 | 立方体抗压强度 | 每组(3块) | 10 |  |  |
| 12 | 沥青 | 针入度、延度、软化点 | 2kg | 3 |  |  |
| 13 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 最大峰拉力、最大峰时延伸率、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、120min不透水 | 卷长3m | 5 |  |  |
| 14 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、撕裂强度、低温弯折性、加热伸缩率、固体含量、表干时间、实干时间 | 单组份10kg；双组份的需提供配比，按比例送样共10kg | 10 |  |  |
| 15 | 冷热水用耐热聚乙烯管材（PE-RT） | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、20℃静液压强度 | 1米×8根 | 3 |  |  |
| 16 | 给水用聚乙烯管材（PE） | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、20℃静液压强度(100h) | 1米×8根 | 3 |  |  |
| 17 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 管材平均外径、管材壁厚、维卡软化温度（VST）、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验TIR | 1米×8根 | 3 |  |  |
| 18 | 冷热水用聚丙烯管材（PPR） | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、20℃静液压强度 | 1米×8根 | 3 |  |  |
| 19 | 建筑用绝缘电工套管 | 最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、冲击性能、弯曲试验、跌落性能、抗压性能 | 1米×8根 | 3 |  |  |
| 20 | 家用和类似用途插头插座 | 绝缘电阻和电气强度、正常操作、机械强度、拔出插头所需的力、绝缘材料耐非正常热和耐燃试验、耐潮、温升 | 9个 | 5 |  |  |
| 21 | 家用和类似用途固定式电气装置开关 | 绝缘电阻和电气强度、通断能力、正常操作、机械强度、绝缘材料耐非正常热和耐燃试验、防潮、温升 | 9个 | 5 |  |  |
| 22 | 固定布线用无护套电缆 （电线） | 绝缘厚度、平均外径、导体电阻、70℃绝缘电阻、电压试验、不延燃试验 | 30m | 4 |  |  |
| 23 | 中空玻璃 | U值（防护热板法） | 2块800×800 | 3 |  |  |
| 24 |  | 露点 | 15块510×360 | 3 |  |  |
| 25 |  | 可见光透射比 | 3块100×100 | 3 |  |  |
| 26 | 建筑门窗 | 气密性、水密性、抗风压性、保温性能 | 4樘 | 3 |  |  |
| 27 | 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数、有釉砖表面耐磨性 | 10张 | 2 |  |  |
| 28 | 建筑室内用腻子（一般型Y型） | 容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、低温贮存稳定性 | 5kg | 4 |  |  |
| 29 | 建筑外墙用腻子（普通型P型） | 容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度、腻子膜柔韧性 | 5kg | 4 |  |  |
| 30 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率（仅白色或浅色）、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、涂层耐温变性、耐沾污性 | 5kg | 4 |  |  |
| 31 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率（仅白色或浅色）、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性 | 5kg | 4 |  |  |
| 32 | 天然花岗石建筑板材 | 弯曲强度、镜向光泽度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、放射性 | 10块50×50×50；宽100×长（厚度的10倍+50）mm五块 | 2 |  |  |
| 33 | 石材胶粘剂 | 压剪粘接强度 | 1kg，AB组分一套 | 1 |  |  |
| 34 | 岩棉 | 密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能 | 4张 | 3 |  |  |
| 35 | 保温浆料 | 干密度、导热系数、抗压强度（胶粉颗粒/玻化微珠） | 颗粒20L；胶粉5kg | 2 |  |  |
| 36 | 粘结砂浆/抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度 | 5kg | 3 |  |  |
| 37 | 抹面砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比 | 25kg | 10 |  |  |
| 38 | 网格布 | 耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂伸长率、单位面积质量 | 4㎡ | 2 |  |  |
| 39 | 保温锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力标准值 | 20个 | 10 |  |  |
| 40 | 外墙外保温现场检测 | 保温板材与基层的粘结强度 | 组 | 3 |  |  |
| 41 |  | 保温板固定锚栓抗拉承载力现场检测 | 组 | 3 |  |  |
| 42 |  | 外墙节能构造钻芯检验 | 组 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

地基基础工程（桩基）检测报价表

单位：元

| 编号 | 单体 | 检测项目 | 检测数量（根） | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试桩 | 静载抗压 | 3 |  |  | 试验承载力特征值3200kN |
| 2 | 幼儿园 | 高应变 | 5 |  |  |  |
|  |  | 低应变 | 44 |  |  |  |
| 3 | 门卫 | 高应变 | 4 |  |  |  |
|  |  | 低应变 | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

主体结构工程现场检测报价表

单位：元

| 编号 | 检测内容 | 抽检数量(构件) | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声回弹综合法检测混凝土强度 | 8 |  |  |
| 2 | 钢筋保护层厚度 | 22 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

备注：如报价单位认为表内所列检测参数不能满足质量和验收要求，可自行添加检测参数，所提报费用需包含添加的检测参数。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

日期：****年**月**日

附件4.服务人员配备表

服务人员配备表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供服务人员身份证（复印件）、专业技术资格证书（复印件）、社保证明材料（社保网站打印，能体现近三个月的缴费情况），所有证件复印件需加盖报价人公章。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

日    期：****年**月**日