呼市二期光伏电站箱变设备采购

询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：澄城县昌盛太阳能科技有限公司

2.服务名称：呼市二期光伏电站箱变设备采购

3.服务内容：

（1）呼市二期光伏电站箱变采购服务，包括箱变设备的采购、运输、吊装、安装（包括全部电缆接线、封堵、接地、防腐、光缆熔接等）、预防性试验、设备调试、后台调试等工作，并配合呼市项目完成工程后期现场其它收尾工作、最终箱变送电运行正常。

（2）本次采购箱变为35KV欧式箱变，规格为：SCB11-1000kVA，额定电压：37±2X2.5%/0.315/0.315kV，联结组标号：Dy11y11  Ud=6%。

（3）本次采购箱变尺寸：长5570mm，宽3000mm。乙方采购变压器尺寸应相符或相近，确保变压器可安全可靠置于箱变基础底座上部。

4.服务地点：内蒙古呼和浩特市新城区30MW光伏农业科技大棚项目

5.采购预算：44.5万元

6.本服务合同与青岛城投新能源集团有限公司下属项目公司澄城县昌盛太阳能科技有限公司签订。

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2.具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；

3.具有近两年（2022年1月1日至今）至少1份箱变设备安装业绩；

4.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.服务期限：合同签订之日起55日内完成呼市二期光伏电站箱变采购安装、预防性试验、设备调试、后台联调等工作并通过采购单位验收合格。

2.服务要求：

（1）乙方应严格按照国家、行业规范及服务内容要求以及双方认可的方案开展工作。

（2）乙方须在合同约定时间内完成所有工作内容，每延迟一天扣罚总合同额的1%。

（3）乙方应明确项目负责人，负责合同实施过程中进度及协调工作。

（4）乙方应对其技术人员的行为负责，确保技术人员遵守项目现场的相应规范要求，发现有违规行为，及时予以制止和纠正。

（5）应遵守甲方和项目现场的各种管理程序和文件。

（6）必须接受甲方的安全生产管理制度的要求。

（7）本次采购箱变必须为全新机，杜绝翻新、故障返修机等情况。

3.验收要求：

乙方按照采购要求完成箱变现场验收、预防性试验、设备调试、后台联调等工作，配合现场完成工程后期现场其它收尾工作、最终箱变送电运行正常，乙方通过甲方正式验收，乙方出具验收确认单报甲方签字确认。

- 4.付款方式：

- （1）合同生效后，乙方提供合同总金额30%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付对应款项。

- （2）乙方全部工作内容完成，完成验收程序并通过甲方正式验收，乙方向甲方开具合同总金额65%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付对应款项。

- （3）质保金5%，质保金不计取利息。质保期内无任何质量、调试等问题，质保期满后乙方向甲方开具合同总金额5%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付对应款项。

- 5.质保期

（1）设备及本次相关服务质量保证期为1年，质量保证期自验收合格之日起算；

（2）在质量保证期内设备或本次相关服务出现质量问题，报价单位应在4小时内响应，并在5个工作日内进行免费修理或更换以消除质量问题。

四、报价要求

1.投标报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括人工费、设备材料费、机械使用费、运输、调试、利润、税金、综合考虑风险因素及政策性文件规定的各项应有费用。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得超过采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及实施过箱变设备安装业绩工作内容的合同关键页）等。

（5）承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）、（5）条应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

五、评标方式

1.本次评标采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年3月1日16:00。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14层。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：张健恩      联系电话：15829848007

采购单位：澄城县昌盛太阳能科技有限公司

2024年02月27日

附件1

确认函

致：澄城县昌盛太阳能科技有限公司

根据已收到的贵方呼市二期光伏电站箱变设备采购询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件2

呼市二期光伏电站箱变设备采购报价单

| 项目名称 | 服务内容 | 含税总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 呼市二期光伏电站箱变设备采购 | 35KV欧式箱变，规格为：SCB11-1000kVA，额定电压：37±2X2.5%/0.315/0.315kV，联结组标号：Dy11y11 Ud=6%。本次采购箱变尺寸：长5570mm，宽3000mm。乙方采购变压器尺寸应相符或相近，其余详见本询价采购公告。 |  |

报价说明：

1.服务周期：合同签订之日起55日内完成全部服务内容。

2.本次报价不得超过采购预算价44.5万元，中标价为固定总价，报价应包含完成询价采购公告所要求的工作内容的所有费用。采购设备税率13%，调试技术服务税率6%。

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：2024年 02月   日

## 附件3

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：澄城县昌盛太阳能科技有限公司 项目名称：呼市二期光伏电站箱变设备采购 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2024年02月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2024年03月01日16时00分之前启封 加盖报价单位公章