青岛城投城金集团远程监控服务

询价采购公告

# 一、项目基本情况：

1、采购单位：青岛城投城金控股集团有限公司

2、服务名称：远程监控服务项目

3、服务内容：远程监控服务用于加强对重点客户的贷后管理，对符合相关条件的重点客户使用远程监控方式进行监督。监控平台需采用云服务模式（只采购监控云平台服务和云存储服务），通过网络接入客户自有的监控设备，进行实时监控和回放存储。我方可配置用户权限，方便各子公司及部门能调阅自己客户的监控视频。

4、服务地点：青岛市崂山区香港东路195号T2,34层

5、采购预算：5.8万元

6、评标办法：本次询价采用合理低价法中标。如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价人中注册资本金额最高的报价人为中标单位。

# 二、报价人资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的独立企业法人。

2. 服务商具有华为云授权资质。

# 三、服务要求

1、服务要求：远程监控平台应具备视频接入、视频收录、视频调阅、视频端智能分析等功能。监控平台需支持具备国标标准的摄像机接入、支持多终端同步查看、支持权限分级、支持与现有系统对接。监控平台需支持回放影像云存储不少于一个月，接入路数不少于100路，调阅带宽不少于20M，能同时并发调阅不少于16路监控视频。中标单位需对接原服务单位，确保原有华为云好望云账号正常使用，能保持原有监控服务正常运行，以及对已接入监控平台的客户视频正常调阅和存储。

2、服务期限：12个月

3、付款方式：服务商开具正式发票，一次性付款

4、人员配备要求：在监控平台运行期间，技术人员能提供全方位、有效、及时的技术支持。接到甲方通知1小时内做出响应，2小时到达现场，24小时内解决问题。

5、其他要求：需满足监控图像画面正常、图像清晰、网络信号运行正常，能实时捕捉视频监控画面，不出现延时、画面卡顿等情况，控制流畅。能灵活查询不少于一个月内存储视频，回放无异常。

# 四、报价要求

1、报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用。

2、报价不得高于采购预算金额，否则报价无效。

3、报价文件资料包括：营业执照复印件、资质证明文件复印件、报价单（需加盖公章，详见附件1）、确认函（附件2）。复印件需加盖公章，报价文件资料无法满足服务要求、缺失或复印件不清晰无法辨认均视为无效报价。

# 五、报价截止时间、形式

1、报价截止时间：如参与本方案项目的询价采购请于2024年4月22日17点前将相关资料送至指定地点。

2、报价形式：报价文件需密封，可采取邮寄或现场递交的形式。

3、地点：青岛市崂山区香港东路195号T2，34层，未及时送达或不符合要求的报价资料将被拒绝。

# 六、公告期限

本项目询价公告发出之日至报价截止时间止。

# 七、联系方式

联系人：方先生

电话：139-532-67337

询价单位：青岛城投城金控股集团有限公司

2024年4月16日

附件1：

报价单

致青岛城投城金控股集团有限公司：

贵单位所发询价函已知悉。经我公司研究决定，响应此次询价。

根据贵单位相关要求，我司报价如下：

项目名称：远程监控服务项目

单位：万元

| 序号 | 单项名称说明 | 年限 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 好望云服务高级版A100*1(A100支持接入设备100路，带宽20Mbps) | 1 |  |
| 2 | 云储存（30天连续云存储） | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |

报价人：                            报价人代表：

（公章）                      （签字或盖章）

年   月   日

附件2

确认函

致：青岛城投城金控股集团有限公司

根据询价公告，我方充分了解远程监控服务项目的具体情况。经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿承担询价公告规定的工作并作如下承诺：

1、一旦我方中标，将在接到中标通知后，按要求及时签订合同。

2、我方保证在接到委托要求后，按要求的时间、服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3、我方保证在合同履行期内做到公正、保密，如有需要，我方愿意配合完成账号转出工作。

4、我方承诺对所有提交的成果承担法律责任。

报价单位名称（公章）：

单位地址：

2024 年  月  日