莘县农业光伏电站第一套接入网故障修复服务询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：莘县中盛光伏农业科技有限公司

2.服务名称：莘县农业光伏电站第一套接入网故障修复服务

3.服务内容：对莘县农业光伏电站第一套接入网故障进行修复，包括数据网路由器调试，数据网纵向加密调试，远动装置调试，故障录波装置调试，电量采集终端调试满足电网相关要求，配合调度完成验收工作确保验收通过。

4.服务地点：山东省聊城市莘县王庄集镇

5.采购预算：45667元

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2.具有近三年（2021年1月1日至今）至少1份新能源电站调度数据网络通讯调试相关业绩；

3.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.工期要求:合同签订后15日内完成全部服务内容，经采购单位验收合格。

2.服务内容:

对莘县农业光伏电站第一套接入网故障进行修复，包括数据网路由器（型号：AR1200-S series,厂家：华为）调试，数据网纵向加密（型号：PSTunnel-2000 SJY99加密网关,厂家:北京科东电力控制系统有限责任公司）调试，远动装置（型号：NSC321-S  ,厂家：国电南瑞科技股份有限公司)调试，故障录波装置（型号：WDGL微机电力故障录波监测装置  厂家：山东山大电力技术有限公司）调试，电量采集终端（型号：FKTA23-GY340A  厂家：光一科技股份有限公司）调试满足电网相关要求，配合调度完成验收工作确保验收通过。

- 付款方式:本合同生效后，报价单位需按照电网公司通知要求的第一套接入网故障调试完毕并经采购单位验收合格后，报价单位开具合同总额95%的等额增值税专用发票（税率6%），采购单位收到发票20日内支付该合同总价的 95%。

质保金5%，质保金不计取利息。质保期内无质量问题，质保期满后报价单位向采购单位开具合同总额5%等额增值税专用发票（税率6%），采购单位收到发票后20日内向报价单位支付剩余5%的尾款。

4.质保期:自验收合格日起质保期为1年，质保期内出现的第一套接入故障的问题，由报价单位负责无偿处理。最终以双方签署的合同约定为准。

四、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，

包括但不限于人工费、差旅费、调试费、税金、综合考虑风险因素及政策性文件规定的各项应有费用。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得高于采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供2份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照副本

（4）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及能体现新能源电站调度数据网络通讯调试相关业绩工作内容的合同关键页）

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）应提供原件或复印件，如提供复印件加盖公章。

五、评标方式

1.本次评标采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年5月31日17：00。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼15楼。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：张琳   联系电话：15166480755

采购单位：莘县中盛光伏农业科技有限公司

2024年5月28日

附件1

确认函

致：莘县中盛光伏农业科技有限公司

根据已收到的贵方莘县光伏电站第一套接入网故障修复服务询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件2

莘县农业光伏电站第一套接入网故障修复服务

报价单

| 项目名称 | 服务内容 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 莘县农业光伏电站第一套接入网故障修复服务 | 对莘县农业光伏电站第一套接入网故障进行修复，包括数据网路由器调试，数据网纵向加密调试，远动装置调试，故障录波装置调试，电量采集终端调试满足电网相关要求， | 小写： ； 大写： 。 （含税6%） |

报价说明：

1.服务周期：合同签订后15日内完成第一套接入网故障修复工作，并通过采购单位验收，符合国网调度要求。

2.本次报价不得超过采购预算价45667元，中标价为固定总价，报价应包含完成询价采购公告所要求的工作内容的所有费用。

报价单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2024年   月    日

附件4

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：莘县中盛光伏农业科技有限公司 项目名称：莘县农业光伏电站第一套接入网故障修复服务 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2024年 月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2024年5月31日17时00分之前启封 加盖报价单位公章